Ilekroć w SIWZ jest mowa o:

1/ Zamawiającym – należy przez to rozumieć Gminę Dąbrowa Zielona reprezentowaną  przez Wójta Gminy obowiązaną do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych;

2/ Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

3/ ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 -  z późn.  zm.) zwaną w dalszej części „ustawa Pzp”;

4/ środkach komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

# Rozdział I

# ZAMAWIAJĄCY:

| Nazwa: | GMINA Dąbrowa Zielona |
| --- | --- |
| Adres: | Plac Kościuszki 31 42-265 Dąbrowa Zielona |
| Telefon: | +48 34 355 50 18 |
| Fax: | +48 34 355 50 52 |
| e-mail: | ug@dabrowazielona.pl |
| strona internetowa: | http://bip.dabrowazielona.pl |
| Godziny pracy: | Poniedziałek, Środa, Czwartek - od godz. 730 do godz. 1530 Wtorek – od godz. 730 do godz. 1700; Piątek - od godz. 730 do godz. 1400 |

# Rozdział II

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 - j.t z późn.  zm.) a także wydanymi na podstawie ustaw rozporządzeniami wykonawczymi.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie:

„Przetarg nieograniczony” - art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy.

3. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający będzie stosował tzw. „procedurę odwróconą”, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp. Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny złożonych ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, określonych w Rozdz. XIII SIWZ, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający zatem - wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej) - dokonuje podmiotowej oceny spełnienia przez niego warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.

4. Wartość szacunkowa zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

5. Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane .

# Rozdział III

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

## 1. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

| Główny kod CPV |
| --- |
| 45316100-6 | Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego |
| Dodatkowe kody CPV |
| 74232000-4 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |

## 2. Nazwa Przedmiotu Zamówienia

## „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona"

## 3. Zakres Przedmiotu Zamówienia

Niniejsze zadanie inwestycyjne realizowane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oznacza to, że realizując niniejsze zamówienie, Wykonawca w pierwszej kolejności zobowiązany będzie do opracowania i uzgodnienia dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia ulicznego. Wykonawca ma także obowiązek wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o wydanie stosownych warunków dla realizacji tego zadania.

W dalszej kolejności Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych polegających na: budowie 19 odcinków linii oświetleniowej, w których zainstalowanych ma być 34 sztuk opraw oświetleniowych w technologii LED wraz z wysięgnikami oraz 34 szt. słupów oświetlenia ulicznego.

Z zastrzeżeniem, że moc  zainstalowana wszystkich opraw wyniesie nie więcej niż 1,5 kW.

Wykaz miejscowości w których należy przeprowadzić rozbudowę oświetlenia ulicznego:

| Rys. nr | Opis | Liczba opraw | Liczba słupów | Długość kabla [m] | Rodzaj kabla | moce projekt. LED [W] | Moc suma [W] | opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Soborzyce | 3 | 4 | 70 | AsXsn | 41 | 123 |  |
| 2 | Soborzyce | 1 | 2 | 70 | AsXsn | 41 | 41 |  |
| 3 | Soborzyce | 1 |  | 35 | AsXsn | 41 | 41 |  |
| 4 | Soborzyce ul. Leśna | 2 |  | 105 | AsXsn | 41 | 82 | nowe przyłącze na istniejących słupach |
| 5 | Święta Anna | 1 | 2 | 140 | AsXsn | 41 | 41 |  |
| 6 | Święta Anna | 1 | 2 | 70 | AsXsn | 71 | 71 |  |
| 7 | Borowce | 1 | 2 | 80 | AsXsn | 41 | 41 |  |
| 8 | Olbrachcice | 1 | 1 | 40 | AsXsn | 71 | 71 |  |
| 9 | Olbrachcice | 1 | 1 | 50 | AsXsn | 41 | 41 |  |
| 10 | Dąbek | 3 | 3 | 155 | AsXsn | 33,5 | 100,5 | jeden słup końcowy wirowany do montażu |
| 11 | Osiedle Cielętniki | 5 | 5 | 350 | YAKY | 33,5 | 167,5 | słupy parkowe i sieć kablowa |
| 12 | Radomszczańska, Dąbrowa Zielona | 3 |  | 105 | AsXsn | 51 | 153 |  |
| 13 | Cielętniki, Kościuszki | 1 |  | 40 | AsXsn | 71 | 71 | nowe przyłącze |
| 14 | Cielętniki, Kątna | 1 |  | 40 | AsXsn | 33,5 | 33,5 |  |
| 15 | Dąbrowa Zielona ul. Zielona | 3 | 4 | 130 | AsXsn | 33,5 | 100,5 |  |
| 16 | Zaleszczyny | 3 | 5 | 200 | AsXsn | 41 | 123 | nowe przyłącze |
| 17 | Nowa Wieś | 1 |  | 50 | AsXsn | 41 | 41 |  |
| 18 | Olbrachcice | 1 | 3 | 120 | AsXsn | 41 | 41 |  |
| 19 | Dąbrowa Zielona U. Gminy | 1 |  | 30 | AsXsn | 33,5 | 33,5 |  |
|  | Suma | 34 | 34 | 1880 |  |  | 1416,5 |  |

3.1 W zakres wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia wchodzi między innymi:

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, (projekt techniczny, projekt budowlany), wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego obejmującej wszystkie elementy opisane PFU stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ wraz z pozyskaniem niezbędnych map właściwych dla niniejszego opracowania oraz uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń na realizację zadania,

- przeprowadzenie pełnych procedur wnioskowania i uzyskania zgody na przyłączenia nowych obiektów oraz uzyskanie do TAURON Dystrybucja S.A. stosownych warunków dla realizacji tego zadania,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- pozyskanie wszelkich warunków, zgód i zezwoleń w tym na wejście w teren;

- uzgodnienie dokumentacji z lokalnym zakładem energetycznym TAURON Dystrybucja S.A. znajdującym się w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

- uzyskania od OSD TAURON Dystrybucja S.A. stosownych warunków dla realizacji tego zadania,

- opracowanie harmonogramu prac i uzgodnieniu zarówno z Zamawiającym jak i operatorem OSD,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- uczestnictwa w odbiorach robót,

- wykonanie opracowania powykonawczego- dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej w szczególności z:

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020);

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), z późn. zm.);

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 1917 r. , poz. 459 z późn.zm);

- ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017 r. , poz. 1073 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. z późn.zm.);

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn.zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz.U. z 2015 r. poz. 329 z późn.zm);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

- obwieszczeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 620);

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.799 ze zm.);

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21);

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923 z późn.zm.);

- obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112);

- obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775);

- wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, wg obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.

3.2. W zakres wykonania prac budowlano-instalacyjnych wchodzi między innymi:

- budowa 19 odcinków linii oświetleniowej,

- montażu 34 szt. słupów oświetlenia ulicznego,

- montażu 34 szt. opraw oświetlenia wraz ze źródłem światła w technologii LED o parametrach opisanych w PFU wraz z wysięgnikami.

- Zestawienie ilość słupów, dł. przewodów opraw i ich mocy do montażu z podziałem na miejscowości znajduje się w pkt. 2.2.1. PFU

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU - Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.

UWAGA:

Na ternie Osiedle Cielętniki przewiduje się zastosowanie słupów metalowych wysokości 4, dostosowanych do montażu opraw parkowych, słupów betonowych dla linii napowietrznej wykonanej przewodem AsXSn 2x25mm2 według rozwiązań katalogowych. Dokładne zoptymalizowane wymiary zostaną ustalone w wykonanych obliczeniach projektowych.

Dla rozbudowy z zasilaniem linią kablową słupy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie posadowione na fundamentach słupowych prefabrykowanych,

- linie kablowe zasilające w gruncie na głębokości do 0,8m.

Pozostałe obszary rozbudowy będą wykonane w formie linii napowietrznej oświetlenia i będą zastosowane słupy z żerdzi betonowych zbrojonych typu ŻN lub Ep wysokości 10m z pogrążeniem w gruncie z pomocą ustrojów zgodnie z rozwiązaniami katalogowymi. Wysięgniki przewidziane dla projektowanych stanowisk słupowych mocowane bocznie do słupa z wysięgiem nad linią zasilania o ramieniu 1,5m.

Dobudowywane odcinki oświetlenia będą zasilane z istniejących obwodów i PPE.

Odcinek nowego oświetlenia ulicy Leśnej między Soborzycami a Cudkowem  oraz Cielętniki Osiedle, zasilany będzie z nowego przyłącza i PPE zlokalizowanego na słupie przyłączeniowym. Punkt PPE umieszczony w skrzynce napowietrznej – nasłupowej, dwukomorowej, przy czym w pierwszej komorze znajdować się musi zabezpieczenie przelicznikowe i licznik zużycia energii elektrycznej (oba elementy przystosowane do plombowania) a w drugiej komorze układ wykonawczy sterujący procesem załączania i wyłączania oświetlenia wykorzystujący zegar astronomiczny oraz stosowne zabezpieczenia obwodu i układu elektrycznego.

3.3 Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) pozyskanie map syt.- wys. w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

2) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji dla nowo powstałych słupów oświetleniowych w terenie;

3) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia;

4)	sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane;

5) złożenie do Zamawiającego wniosku w celu uzyskania pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszego postępowania;

6) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót ;

7) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację na terenie prowadzonych robót w oparciu o aktualne normy i przepisy;

8) wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskanie odpowiedniej zgody zarządcy drogi na realizację robót modernizacji oświetlenia,

9) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w zakresie wskazanym w pkt.: 2.4.4. Wymagania dla etapu odbioru robót w zakresie dokumentacji powykonawczej - PFU

3.4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU - Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.

4. Gwarancja i rękojmia

4.1 Na przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji jakości – zgodnie z deklaracją ofertową, który dla robót budowlanych i instalacyjnych wynosi minimalnie 84, a maksymalnie 144 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

4.2 Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół  odbioru pogwarancyjnego.

4.3 Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres minimalnie 84, a maksymalnie 144 miesięcy (tj.: na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

ZAPIS dotyczący gwarancji z PFU

Przewidziany maksymalny czas życia systemu zmodernizowanego a zarazem wymagany to 80 000 godzin (ok. 20 lat). Zamawiający żąda bezwzględnej gwarancji na zastosowane materiały w tym oprawy oświetleniowe i źródła światła minimum 7 lat. Oznacza to, że każdy uszkodzony element podlegający wymianie w ramach wykonania zadania musi w przypadku uszkodzenia być wymieniony przez gwaranta na wolny od wad w ciągu trwania gwarancji.

4.4 Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

4.6 Oświadczenie Gwarancyjne stanowi załącznik do projektu umowy.

UWAGA:

a) termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem w Rozdz. XIII niniejszej SIWZ,

b) termin gwarancji Wykonawca podaje w miesiącach, określając deklarowany termin jako 84, 96, 108, 120 , 132 lub 144 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych,

c) określenie terminu gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 84 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt  2 uPzp. W przypadku deklaracji terminu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęty zostanie 144 miesięczny termin gwarancji, natomiast w treści umowy wpisany zostanie zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie.

5. Podwykonawcy

5.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.

5.2 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a ust. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.3 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

## 6. Materiały równoważne

6.1 Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają  wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy.

6.2 Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które  posiadają parametry  techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wykazania „równoważności”.

6.3 Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

6.4 Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp „Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez  niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego”. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ.

6.5 Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert.

7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę

7.1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani bezpośrednio związani z wykonywaniem przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, między innymi monterzy sieci i instalacji elektrycznych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).

7.2. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem czynności realizowanych przez Kierownika Budowy lub Kierowników robót a także geodetę wykonywane  były przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace. Wyłączeniu podlegają również Projektanci , którzy nie muszą być etatowymi pracownikami Wykonawcy.

7.3. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 2 ust. 7 i 8 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

8. Ubezpieczenie

Wykonawca w okresie realizacji przedmiotu zamówienia musi posiadać aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej według średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych ogłoszonego przez NBP obowiązującego w dniu, w którym zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wykonawca utrzyma ważność ubezpieczenia przez cały okres realizacji Umowy.

9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie nie jest podzielone na części a Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

10. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego , tj. dobudowie dodatkowych linii oświetlenia ulicznego  wraz z oprawami wykonanymi w technologii LED montowane na słupach oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Wartość tego zamówienia nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na takich samych zasadach , takich samych wysokościach robocizny , materiałów i sprzętu jak w odniesieniu do zamówienia podstawowego.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

# Rozdział IV

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Całość działań składających się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2018r.

Rozdział V

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie podlegają wykluczeniu

1.1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 uPzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne).

1.2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawcę w następujących, wybranych przez Zamawiającego przypadkach, przewidzianych w art. 24 ust. 5 uPzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne):

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.). Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych. Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp.

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. Podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp.

1.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

1.4. W celu skorzystania z instytucji o której mowa w pkt 1.3, Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownych rubryk w Oświadczeniu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, a następnie zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp do złożenia dowodów.

1.5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.

1.6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt 1.3.

1.7. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania  o udzielenie zamówienia.

## 2. na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp dotyczące:

2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.

2.2  sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.

2.3 zdolności technicznej lub zawodowej

1) Za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie - wykonał zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył jedną robotę budowlaną polegającą na  rozbudowie , budowie , przebudowie lub modernizacji, oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej  niż 100.000,00 zł.

Uwaga:

Jednocześnie zamawiający informuje, że doświadczenie Wykonawcy  musi być wykazane w jednym zadaniu inwestycyjnym.

2) Za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania zdolności zawodowej Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego:

a) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do projektowania w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 65),

b) minimum 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w nieograniczonym zakresie zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane

Uwaga:

a) Zamawiający wymaga ze strony kierownika budowy zapewnienia codziennego nadzoru nad prowadzonymi robotami budowlanymi w trakcie ich wykonywania,

b) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać zamówienie pod warunkiem, że osoby te spełniać będą łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji.

2.4 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.5 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Poleganie na zasobach innych podmiotów - zgodnie z art. 22a uPzp:

3.1 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3.2 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

3.3 Zamawiający na podstawie złożonych dokumentów oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 ustawy Pzp (w zakresie określonym w Rozdz. V ust. 1 pkt 1.2 SIWZ);

3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;

3.5. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy  wykonywaniu zamówienia;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;

3.6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w ust. 3.1 nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub,

2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa  w  ust. 2.3.

# Rozdział VI

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Każdy Wykonawca ubiegający się o niniejsze zamówienie zobowiązany jest złożyć:

1.1 wypełniony Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ zgodnie z opisem zawartym w Rozdz. X SIWZ.

1.2 na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 i w związku z art. 25a  ust. 1ustawy Pzp:

1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. V pkt 1. SIWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 1.2 pkt 2 niniejszego rozdziału (załącznik nr 3);

b) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 1.2 pkt 1 niniejszego rozdziału (załącznik nr 2);

c) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 1.2 pkt 2 niniejszego rozdziału (załącznik nr 3);

d) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia wstępne o których mowa w pkt 1.2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

e) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli:

- Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy. W takim przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty,

- Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352). W takim przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami.

1.3 w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1.4  Oświadczenie (w formie oryginału) stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ, potwierdzające, że oferowane oprawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego a w szczególności potwierdzają, że obliczenia parametrów oświetleniowych dla przewidzianej geometrii montażu opraw na odcinkach ulic i dróg osiągnięcie spełniają spodziewane poziomy.”

2. Przed udzieleniem zamówienia, wyłącznie ten Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni do złożenia:

2.1 aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i dotyczących:

1) posiadania zdolności technicznej - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu robót budowlanych wykonanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia tego warunku, tj. wykonania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na rozbudowie ,  budowie ,  przebudowie lub modernizacji, oświetlenia ulicznego o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.

Załączony przez Wykonawcę Wykaz robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, winien zawierać ich rodzaj, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,  z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny  o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;

2) posiadania zdolności zawodowej - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za prace projektowe i za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień  i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

Minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający określił w Rozdz. V pkt 2 pkt 2.3. niniejszej SIWZ.

2.2 aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia i dotyczących:

1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp;

2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. (załącznik Nr 7 do SIWZ)

2.3 aktualnych na dzień ich złożenia, dokumentów potwierdzających, że oferowane oprawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Rozdz. III ust. 3 pkt. 3.4. SIWZ a w szczególności:

1) karty katalogowe potwierdzone przez Wykonawcę;

2) certyfikaty ENEC i deklaracje potwierdzone przez Wykonawcę;

3) obliczenia parametrów oświetleniowych dla przewidzianej geometrii montażu opraw na odcinkach ulic i dróg gminy Dąbrowa Zielona potwierdzających osiągnięcie spodziewanych poziomów parametrów dla zaproponowanych w ofercie opraw.

Przeliczenia należy wykonać dla identycznych warunków wskazanych we wzorze do obliczeń, tj. identycznej geometrii dróg zawieszenia opraw, wskaźnika utrzymania itp. w ogólnodostępnym programie do wspomagania obliczeń np. Dialux. Wyniki obliczeń załącza wyłącznie ten Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w Rozdziale VI ust. 2, w wersji wydrukowanej oraz aktywnych plików obliczeń na nośniku elektronicznym (np. płyta CD, DVD) . Z uwagi na niepowtarzalność charakterystyk rozsyłu światła opraw dopuszcza się możliwość skorygowania jedynie wysokości montażu opraw w zakresie, jaki umożliwia to przyjęta ujednolicona geometria wysięgnika (ramiona 1,5x1,5m do montażu bocznego na słupach napowietrznych. Na liniach kablowych nie jest możliwa zmiana wysokości zawieszenia oprawy.

2.4 Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) w pkt. 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

2) dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.5 Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

- 3. Inne dokumenty:

3.1 Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni 
z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym;

- 3.2 Dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności:

- 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

4. Wspólne ubieganie się Wykonawców o udzielenie zamówienia

4.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni:

1) spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w Rozdz. V pkt 2 niniejszej SIWZ;

2) złożyć dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. VI SIWZ,

3) ustanowić Pełnomocnika i złożyć wraz z ofertą pełnomocnictwo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

4.2 jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana, Zamawiający żąda złożenia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, która musi zawierać:

1) dla oferty składanej przez konsorcjum:

a) jednoznaczne określenie celu gospodarczego konsorcjum,

b) zobowiązanie do złożenia oferty wspólnej i realizacji zamówienia publicznego w przypadku wyboru oferty i solidarnej odpowiedzialności,

c) oznaczenia czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,

d) określenie sposobu reprezentacji wszystkich podmiotów, w tym wskazanie podmiotu wiodącego, uprawnionego do podpisania oferty, umowy oraz bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej lub umowy pod warunkiem zawieszającym. Wyklucza się możliwość wprowadzania zmian do umowy konsorcjum bez zgody Zamawiającego.

2) dla oferty składanej przez spółkę cywilną:

– złożenia umowy spółki, z której musi wynikać sposób reprezentacji wspólników. Jeżeli z umowy spółki nie będzie wynikać sposób reprezentacji Zamawiający zażąda od wspólnika/wspólników podpisującego/podpisujących umowę stosownego umocowania od pozostałych osób tworzących spółkę.

5. Pozostałe informacje

5.1 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio:

1) Wykonawca,

2) Podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo

4) Podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

5.2 Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości.

5.3 Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.

5.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

# Rozdział VII

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 1. Osobą do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- P. Józef Mysłek – tel. 34 355 50 18 , wew. 26 -  w sprawach przedmiotu zamówienia

- P. Wiesława Tyrek – Tel. 34 355 50 18 , wew. 47 -  w sprawach procedury przetargowej W ramach informacji telefonicznych Zamawiający nie udziela informacji wyjaśniających zapisy SIWZ. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje o charakterze organizacyjnym.

- 2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem 18 października 2018 r. a w przypadku postępowań prowadzonych przez centralnego zamawiającego, przed dniem 18 kwietnia 2018 r. komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem Zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres podany w Rozdz. I niniejszej SIWZ, faksu nr 34 355 50 52 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2012 r o świadczeniu usług drogą elektroniczną na adres mailowy zamówienia.publiczne@dabrowazielona.pl.

- 3. Oferty Wykonawcy zobowiązani są składać pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

- 4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub maila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. W takim przypadku każda ze stron, na  żądanie drugiej strony, ma obowiązek potwierdzić fakt ich otrzymania.

5. Powyższa zasada nie dotyczy dokumentów uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy Pzp oraz oferty, w stosunku do których zastrzeżona jest forma pisemna.

6. Zamawiający sugeruje, aby każde pismo/faks/email dotyczące niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczone były nazwą oraz znakiem postępowania.

7. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad i terminów określonych w art. 38 uPzp. Wszelkie wyjaśnienia, modyfikacje i inne informacje związane z niniejszym postępowaniem Zamawiający będzie zamieszczał na swojej stronie BIP (Biuletyn Informacji Publicznej). http://bip.dabrowazielona.pl

# Rozdział VIII

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Zamawiający nie wymaga składania wadium

Rozdział IX

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, zgodnie z art. 85 ust.1 pkt. 1 uPzp.

- 2. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Oznacza to, że termin ten rozpoczyna się w tej samej chwili, a dzień składania ofert wlicza się do okresu związania ofertą.

- 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- 5. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

# Rozdział X

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

## 1. Wymagania podstawowe.

1.1 każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

1.2 ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia;

1.3 zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Oferta musi być własnoręcznie podpisana (każdy dokument i załącznik osobno) przez osoby uprawnione do reprezentowania zgodnie z dokumentem rejestrowym lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy, co musi być potwierdzone załączonymi dokumentami;

1.4 wszystkie poprawki muszą być jednoznaczne i naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do działania w imieniu Wykonawcy;

1.5 wzory dokumentów dołączone do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą SIWZ;

1.6 we wszystkich przypadkach, w których jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby;

1.7 zgodnie z art. 96 ust. 3 uPzp protokół wraz z załącznikami jest jawny z tym, że załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione;

1.8 zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.

1.9 wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust 4 uPzp.

1.10 całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

1.11 informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i nie mogą one być udostępnione”. Zaleca się aby załączyć je jako odrębną część niezłączoną z ofertą w sposób trwały.

1.12 Wykonawca zamieści ofertę w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, opakowaniu (paczce), która będzie zaadresowana na Zamawiającego:

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona

1.13 kopertę (opakowanie) należy oznaczyć w następujący sposób:

Nazwa i adres Wykonawcy GMINA Dąbrowa Zielona oznaczenie sprawy:.271.I.5.2018 Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona” Nie otwierać przed dniem: 25.06.2018r godz. 12:00

1.14 nieprawidłowe opakowanie i oznakowanie oferty nie spowoduje jej odrzucenia, jednak w takim przypadku Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za jej nieprawidłowe skierowanie lub przedwczesne otwarcie oferty;

1.15 jeżeli oferta zostanie opisana w inny sposób niż powyżej albo złożona w innym miejscu, czy to przez Wykonawcę, osobę upoważnioną czy pracownika poczty kurierskiej – zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za jej nieprawidłowe przekazanie bądź przedwczesne, przypadkowe otwarcie

## 2. Zawartość oferty

Kompletna oferta musi zawierać:

2.1 Formularz Oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;

2.2 stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

2.3 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

2.4 oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu - wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ;

2.5 oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ;

2.6 Oświadczenie (w formie oryginału) stanowiące załącznik nr 11 do SIWZ, potwierdzające, że oferowane oprawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego ,a w szczególności potwierdzają, że obliczenia parametrów oświetleniowych dla przewidzianej geometrii montażu opraw na odcinkach ulic i dróg osiągnięcie spełniają spodziewane poziomy,

2.7 ponieważ niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 24aa ust. 1 uPzp („procedura odwrócona”), to Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 uPzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdz. XIII niniejszej SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda przedłożenia w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp dokumentów  określonych w Rozdz. VI niniejszej SIWZ.

# Rozdział XI

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej,

Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona,

Punkt Obsługi Interesanta (parter) godziny pracy  (poniedziałek, środa, czwartek) od 7:30 do 15:30  wtorek od 7:30 do 17:00, piątek od 7:30 do 14:00

2. Termin składania ofert: 25.06.2018 r. o godz. 11:30.

3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć na sesję otwarcia w dniu 25.06.2018 r. o godz. 12:00, do siedziby Zamawiającego – sala narad (I piętro)

4. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

5. W przypadku przesyłania oferty pocztą, lub przez posłańca, ofertę będzie się uważać za złożoną, jeżeli w wyznaczonym terminie zostanie doręczona do Zamawiającego. Pełne ryzyko braku doręczenia oferty w wyznaczonym terminie spoczywa na Wykonawcy.

6. Wycofanie oferty lub jej zmiany:

6.1. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę (art. 84 ust. 1 ustawy Pzp).

7. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

9.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

9.2 firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

9.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Rozdział XII

# OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Do wyliczenia ceny służy PFU (z załącznikami) stanowiący załącznik nr 9 do SIWZ oraz przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ. Przed przystąpieniem do obliczenia ceny oferty Wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia określonym w Rozdz. III niniejszej SIWZ.

Załączony Przedmiar robót, stanowi materiał pomocniczy i został załączony w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Podane w przedmiarze robót podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne.

2. Wykonawca w Formularzu ofertowym poda cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, wartość podatku VAT oraz cenę netto. Stawka podatku VAT jest określana zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016r., poz. 710, z zm.). Przez cenę oferty Zamawiający rozumie cenę brutto za całe zadanie objęte przedmiotem zamówienia, to znaczy za wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

3. Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe (zgodnie z dyspozycją art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny). Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa, jest to niezmienne wynagrodzenie Wykonawcy obejmujące wszystkie świadczenia konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, a to oznacza, że zaoferowana cena powinna uwzględniać:

3.1 wszelkie koszty bezpośrednie i pośrednie, jakie Wykonawca uważa za niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia tj. między innymi ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia;

3.2 zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, a w szczególności podatek VAT. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie wszystkie posiadane informacje o przedmiocie zamówienia, a szczególnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej SIWZ;

3.3 koszty związane z przygotowaniem dokumentacji, uzyskaniem pozwoleń, uzgodnień i ekspertyz.

Rozdział XIII

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w trakcie dokonywania ich oceny z przyczyn określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający poprawi w ofertach omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

3.  Kryteria oceny ofert i waga tych kryteriów:

| Lp. | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium [waga] | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena (C) | 60% | 100 punktów |
| 2. | Ocena parametrów dostarczonych opraw (O) | 25% | 100 punktów |
| 3. | Okres gwarancji (G) | 15% | 100 punktów |

4. Oceny złożonych ofert będzie dokonywała komisja przetargowa.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielania przez wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Sposób obliczenia punktów poszczególnych kryteriach:

6.1 w zakresie KRYTERIUM 1 - CENA

Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający danej ofercie przyporządkuje liczbę punktów według wzoru:

Cmin

Pi(C)  =   ---------   x 100 pkt.

C

gdzie:

Pi(C)  - ilość punktów uzyskanych przez ”i” ofertę w kryterium ceny;

C       - cena badanej oferty podana przez oferenta;

Cmin – najniższa cena spośród wszystkich nieodrzuconych i porównywanych ofert;

6.2 W zakresie KRYTERIUM 2 – OCENA PARAMETRÓW DOSTARCZONYCH OPRAW Pi(O)

W niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać max. 100 punktów. Zamawiający w ramach tego kryterium będzie oceniał i przyznawał punkty za następujące parametry charakteryzujące dostarczone oprawy: skuteczność świetlną (wydajność świetlną) oprawy oświetleniowej tj. stosunek strumienia świetlnego emitowanego z oprawy do mocy całkowitej pobieranej przez oprawę, wyrażoną w [Im/W] i trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej wyrażoną w [h], a  punktacja będzie przyznawana według następującej metodologii. W PFU oprawy w zakresie mocy podzielono na 4 typów (dopuszczając zastosowanie maksimum 4 odmian mocy opraw). Jednakże Zamawiający mając na uwadze ilościowy udział opraw, będzie brał pod uwagę dwa rodzaje opraw, które w wymienionym wyżej opracowaniu występują w największych ilościach tj.: 33,5W; 41W. Punktacja na podstawie załączonych dokumentów będzie przyznawana dla każdej oprawy z osobna, dla opraw o mocy wskazanej 33,5W, 41W lub o mocach zaproponowanych przez Wykonawcę, zastępujących podane moce opraw z PFU, a następnie wyliczana będzie średnia arytmetyczna.

Punkty w niniejszym kryterium obliczone będą wg następującego wzoru:

Pi(O) = OWŚ + OTP

gdzie poszczególne składniki oznaczają:

a) OWŚ -  skuteczność świetlna oprawy oświetleniowej

Definicja skuteczności świetlnej (wydajności świetlnej) opisuje tą wartość fizyczną,  jako stosunek strumienia świetlnego wyemitowanego  z oprawy do całkowitej mocy oprawy. Jednostką miary jest lumen/wat  [lm/W]". Zamawiający oczekuje, by Wykonawca załączył do oferty dokumenty takie jak: deklaracje producenta, certyfikaty, karty katalogowe, z których będzie można odczytać wartości skuteczności świetlnej oprawy oświetleniowej  oraz inne deklarowane i wymagane przez Zamawiającego parametry.

Punkty przyznawane będą Wykonawcy w następujący sposób:

- za wykazanie skuteczności świetlnej oprawy równej 100 [lm/W] - otrzyma 0 punktów;

- za wykazanie skuteczności świetlnej oprawy od 101 do 110  [lm/W] - otrzyma 10 punktów;

- za wykazanie skuteczności świetlnej oprawy od 111 do 120 [lm/W] - otrzyma 30 punktów;

- za wykazanie skuteczności świetlnej oprawy powyżej 121 [lm/W] - otrzyma 50 punktów;

b) OTP -  trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej

Przez trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej (trwałość znamionową) Zamawiający rozumie liczony w godzinach czas świecenia lampy (w określonych warunkach), w którym zachowuje ona odpowiednie właściwości użytkowe. Zgodnie z zapisami PFU trwałość LED jest określana jako czas świecenia w okresie, którego strumień świetlny nie spadnie poniżej 80% wartości początkowej. Przy tak przyjętych założeniach Zamawiający na podstawie załączonych do oferty dokumentów takich jak: deklaracje producenta, certyfikaty, karty katalogowe, z których będzie można odczytać trwałość czasu pracy opraw dla L80 określony przy temp. 25 0C, przyzna punktację.

Punkty przyznawane będą Wykonawcy w następujący sposób:

- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy poniżej 80 000 [h] - otrzyma 0 punktów;

- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy od 80 000 do 89 999 [h] - otrzyma 10 punktów;

- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy od 90 000 do 99 999 [h] - otrzyma 30 punktów;

- za wykazanie trwałości czasu pracy oprawy od 100 000 [h] i więcej - otrzyma 50 punktów;

UWAGA:

W przypadku wykazania skuteczności świetlnej oprawy poniżej       100[Im/W] bądź trwałości czasu pracy oprawy poniżej 80 000[h] , Zamawiający odrzuci ofertę , jako niezgodną ze SIWZ na podstawie art.89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp.

- niewypełnienie w Formularzu oferty którejkolwiek informacji na temat parametrów technicznych dostarczonych opraw,  spowoduje, że Zamawiający przyzna Wykonawcy 0 punktów.

Zamawiający w ramach „kryterium gwarancji jakości” będzie przyznawał dodatkowe punkty za wydłużenie okresu gwarancji na cały przedmiot zamówienia ponad minimalny, wymagany przez Zamawiającego 84 miesięczny okres gwarancji. W tym celu Wykonawca w Formularzu ofertowym może zadeklarować dłuższy, niż wymagany minimalny 7 letni okres gwarancji na przedmiot umowy, ale nie przekraczający 12 lat, od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.Za każde dodatkowe 12 miesięcy udzielonej gwarancji na przedmiot umowy (powyżej minimalnego 84 miesięcznego okresu gwarancji Wykonawca otrzyma następującą liczbę punktów:

- za zaoferowanie 84 miesięcy Wykonawca otrzyma 0 punktów;

- za zaoferowanie 96 miesiące Wykonawca otrzyma 20 punktów;

- za zaoferowanie 108 miesiące Wykonawca otrzyma 40 punktów;

- za zaoferowanie 120 miesiące Wykonawca otrzyma 60 punktów;

- za zaoferowanie 132 miesięcy Wykonawca otrzyma 80 punktów;

- za zaoferowanie 144 miesięcy Wykonawca otrzyma 100 punktów.

UWAGA:

Zamawiający informuje, że minimalny okres na który należy udzielić gwarancji to 84 miesiące a maksymalny 144 miesięcy – oznacza to, że:

- w sytuacji, gdy Wykonawca poda okres gwarancji równy 84 miesiącom, to Zamawiający przyzna 0 punktów;

- w sytuacji, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji, to Zamawiający dla celów porównania złożonych ofert, przyjmie najkrótszy okres gwarancji wynoszący 84 miesięcy i przyzna 0 punktów;

- w przypadku zadeklarowania okresu krótszego niż 84 miesiące, Zamawiający odrzuci ofertę, jako niezgodną z SIWZ na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp;

- w przypadku, gdy Wykonawca określi okres gwarancji dłuższy niż 144 miesięcy, to Zamawiający dla celów porównania złożonych ofert i do obliczeń punktacji będzie przyjmował okres wynoszący 144 miesiące - natomiast umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem długości okresu gwarancji zadeklarowanego w ofercie;

- podanie długości okresu gwarancji w innych „jednostkach” czasu spowoduje przeliczenie do pełnych 84, 96, 108, 120, 132 lub 144 miesięcy „w dół” i pełnych punktów wskazanych powyżej;

- w przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji w przedziale pomiędzy 84 a 144, wyrażoną inną liczbą niż 84, 96, 108, 120, 132 lub 144, to Zamawiający przy wyliczeniu ilości punków dokona zaokrąglenia „w dół” (np. gdy Wykonawca poda okres gwarancji wynoszący 85 miesięcy otrzyma ilość punktów odpowiednią dla okresu 84 miesięcznego) - natomiast sama umowa zostanie zawarta z uwzględnieniem okresu zadeklarowanego w ofercie;

- w przypadku, gdy Wykonawca poda długość okresu gwarancji liczoną w miesiącach wyrażonych ułamkiem dziesiętnym lub zwykłym do obliczeń Zamawiający dokona zaokrąglenia do pełnych 84, 96 lub 120 miesięcy „w dół”.

7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta spośród nieodrzuconych ofert, która uzyska najwyższą łączną ocenę w trzech kryteriach oceny obliczoną wg wzoru:

przy założeniu, że 1% = 1 punkt

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium gwarancji jakości, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną.

# Rozdział XIV

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1. Informacja o wyborze oferty

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty:

1.1 o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

1.2 o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

1.3 o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

1.4 o unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informację, o której mowa w pkt 1, Zamawiający udostępni na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń.

2. Warunki zawarcia umowy

2.1 Zamawiający wskaże Wykonawcy, którego oferta została wybrana termin i miejsce podpisania umowy.

2.2 Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z uwzględnieniem art. 94 uPzp.

2.3 Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.4 Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające, że osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane uprawnienia budowlane w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 z późn.zm.) potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm.) lub odpowiadające wymaganym uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (zgodnie z zapisem art. 104 ustawy Prawo budowlane) oraz aktualne zaświadczenia właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.5 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jest zobowiązany przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy dotyczący niniejszego zamówienia Wartość ww. kosztorysu musi być zgodna z ceną za wykonanie robót budowlanych i wszystkich prac towarzyszących, określoną przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. Przedłożony przez Wykonawcę kosztorys uznany zostanie przez Zamawiającego jedynie za dokument pomocniczy, który będzie uzasadniał merytorycznie oferowaną przez Wykonawcę kwotę wynagrodzenia ryczałtowego.

2.6 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, określone w art. 93 ust. 1 uPzp.

Przez uchylanie się od zawarcia umowy Zamawiający rozumie dwukrotne niestawienie się w czasie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego w celu zawarcia umowy.

2.7 W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

2.8 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy winny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umów, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do przedłożonej oferty.

# Rozdział XV

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## 1. Informacje ogólne

1.1 Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1.2 Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

1.3 Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

1.4 Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

1.5 Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.  Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem na konto zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Koniecpolu O/Dąbrowa Zielona

nr konta 63827610132002020000130103

przedstawiając zamawiającemu potwierdzenie przelewu najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

1.6 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

1.7 Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

1.8 Jeżeli zabezpieczenie jest wnoszone w formie innej niż pieniądz, oryginały dokumentów, o których mowa wyżej należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesanta (parter) Urzędu Gminy w Dąbrowie Zielonej najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

1.9 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy składane w formie gwarancji powinno spełniać w szczególności następujące wymagania:

1)  winno być nieodwołalne, bezwarunkowe  i płatne na   pierwsze żądanie Zamawiającego,

2) określać nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) ze wskazaniem ich siedzib,

3) zawierać dokładne przytoczenie nazwy i przedmiotu niniejszego postępowania oraz numeru zamówienia nadanego przez Zamawiającego,

4) precyzyjnie określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją, w tym z tytułu kar umownych;

5) zabezpieczać uprawnienie Zamawiającego wynikające z art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp;

6) wskazywać jako właściwy do rozstrzygania sporów, sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,

1.10 Niedopuszczalne są zapisy w dokumencie stanowiącym zabezpieczenie należytego wykonania umowy utrudniające egzekwowanie roszczeń Zamawiającego, w szczególności zawierające:

- żądanie uwierzytelnienia funkcji lub podpisu Wójta Gminy Dąbrowa Zielona;

- żądanie osobistego stawiennictwa w siedzibie udzielającego gwarancji upoważnionego przedstawiciela Gminy Dabrowa Zielona;

- żądanie wyspecyfikowania niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót.

1.11 Zamawiający po otrzymaniu stosownego dokumentu (gwarancji, poręczenia), ma prawo zgłosić do niego zastrzeżenia lub potwierdzić przyjęcie dokumentu bez zastrzeżeń. Wykonawca winien wnieść Zamawiającemu stosowny dokument w terminie umożliwiającym Zamawiającemu wykonanie tego prawa.

1.12 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert, stosownie do treści art. 94 ust. 3 ustawy.

UWAGA: Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w postaci gwarancji lub poręczenia musi wyraźnie wskazywać, iż jest ono wystawione na rzecz wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

1.13 Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

1.14 W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

1.15. Wypłata, o której mowa w pkt 1.14. następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.

## 2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy

2.1 Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

2.2 Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynosząca 30% zabezpieczenia. Zabezpieczenie to jest zwracane nie później niż w 15 dniu  po upływie rękojmi za wady.

2.3 Na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, strony zgodnie rozszerzają odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie okresu, w którym Wykonawca odpowiada za wady fizyczne przedmiotu umowy do takiego okresu (liczonego w miesiącach), jaki zostanie wskazany przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2.4 Postanowienia powyższe odnoszące się do zwrotu zabezpieczenia stosuje się także do zwolnienia zabezpieczenia dokonanego w innej formie niż pieniądz.

# Rozdział XVI

# ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY ORAZ WARUNKI DOKONANIA ZMIANY ZAWARTEJ UMOWY.

- 1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłożył ofertę najkorzystniejszą. Wykonawca winien zapoznać się z projektem umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Strony podpiszą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w inny sposób niż przy użyciu  środków komunikacji elektronicznej (wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w przypadkach określonych w § 19 wzoru umowy. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

# Rozdział XVII

# ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

## 1. Informacje ogólne.

1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej  przewidziane w art. 179 i następnych ustaw.

2) Zgodnie z treścią art. 179 ust. 2 ustawy,  środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa UZP.

2. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XVII są:

2.1. Odwołanie

Przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp;

1) Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- określenia warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego;

- opisu przedmiotu zamówienia;

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

2) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej podpisane bezpiecznym  podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu w terminie i na zasadach określonych w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp.

5) Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6) Termin do wniesienia odwołania: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

7) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

9) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

2.2 Skarga do sądu

1) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu;

2) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego;

3) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi;

4) Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części;

5) Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych;

6) Szczegółowe informacje dotyczące środka ochrony prawnej, jakim jest skarga do sądu zawiera art. 198a÷198g działu VI, rozdziału 3 uPzp.

# Rozdział XVIII

# INFORMACJE DODATKOWE

1. Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.

2. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego,

Adres poczty elektronicznej: zamówienia.publiczne@dabrowazielona.pl ;ug@dabrowazielona.pl

Adres strony internetowej http://bip.dabrowazielona.pl

3. Informacje o walutach, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą

Rozliczenia między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

4. Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

# Rozdział IXX

# WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| l.p | Oznaczenie załącznika | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
| 1. | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty |
| 2. | Załącznik nr 2 | Oświadczenie własne Wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu |
| 3. | Załącznik nr 3 | Oświadczenie własne Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu, |
| 4. | Załącznik nr 4 | Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej |
| 5 | Załącznik nr 5 | Wykaz wykonanych robót |
| 6. | Załącznik nr 6 | Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia |
| 7. | Załącznik nr 7 | Oświadczenie składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 |
| 8. | Załącznik nr 8 | Wzór umowy |
| 9. | Załącznik nr 9 | Program Funkcjonalno-Użytkowy (z załącznikami) |
| 10. | Załącznik nr 10 | Przedmiar robót |
| 11. | Załącznik nr 11 | Oświadczenie potwierdzające, że oferowane oprawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego oświadczenie wykonawcy |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikającej ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

……………………………………………

pieczęć firmowa wykonawcy

Postępowanie Nr 271.I.5.2018                                                                           Załącznik Nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY
DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego  na terenie gminy Dąbrowa Zielona”

MY/JA NIŻEJ PODPISANI

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

działając w imieniu i na rzecz

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………..

(nazwa firmy dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy)

I dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

1) OFERUJEMY** wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.,

3) OŚWIADCZAMY, że cena oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

Cena netto bez podatku od towarów i usług: ......................................................................	[PLN]

(słownie: .......................................................................................................................	[PLN])

Należny podatek od towarów i usług VAT …..%: : .............................................................. 	[PLN]

(słownie: .......................................................................................................................	[PLN])

RAZEM:

Cena brutto tj. z należnym podatkiem od towarów i usług: ……….…..............................	[PLN]

(słownie: ...................................................................................................................... 	[PLN])

4) Dla robót budowlanych i instalacyjnych DEKLARUJEMY udzielić gwarancji jakości na okres …………… miesięcy zgodnie z postanowieniami SIWZ.

5) ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ wykonać przedmiot umowy w terminie określonym we wzorze umowy.

6) Średnia skuteczność świetlna (wydajność świetlna) opraw oświetleniowych wyrażona w [lm/W] wynosi:

| Lp. | typ oprawy oświetleniowej w podziale na zakres mocy | skuteczność świetlna (wydajność świetlna) oprawy oświetleniowej |
| --- | --- | --- |
| 1. | LED (33,5 W) LED (41W) | ……………………... [lm/W] ……………………… [lm/W] |
| Średnia ważona | ………………………. [lm/W] |

7) Średnia trwałość czasu pracy trwałość czasu pracy opraw  wyrażona w [h] wynosi:

| Lp. | typ oprawy oświetleniowej w podziale na zakres mocy | trwałość czasu pracy oprawy oświetleniowej L80 |
| --- | --- | --- |
| 1. | LED (33,5 W) LED (41 W) | ……………………... [h] ……………………… [h] |
| Średnia ważona | ………………………. [h] |

8) OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta wiąże nas przez 30 dni,

9) AKCEPTUJEMY bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ,

10) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

11) OŚWIADCZAMY, że nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia,

12) OŚWIADCZAMY, że zamówienie zrealizujemy:

- sami *

- przy udziale podwykonawców *

| Zakres zlecany Podwykonawcy | Firma Podwykonawcy |
| --- | --- |

(w przypadku nie wskazania udziału podwykonawców Zamawiający przyjmie, że całe zamówienie

zostanie wykonane przez Wykonawcę, bez udziału Podwykonawcy).

12.1. W przypadku gdy Podwykonawca jest jednocześnie podmiotem na zasobach którego polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp:

| Zakres zlecany Podwykonawcy | Firma/Nazwisko Podwykonawcy |
| --- | --- |

13) INFORMUJEMY, że jestem* / nie jestem* małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy  z dnia 06.03.2018r Prawo Przedsiębiorców (Dz.U. z 2018r poz.646)

14) OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta (wraz załącznikami) jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wyjątkiem są, a więc tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią, dokumenty znajdujące się na stronach oferty o numerach:………………………………………………………………………….…………

15) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

16) Zgadzamy się na przechowywanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Urząd Gminy Dąbrowa Zielona

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.

.......................................................................................

podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

Postępowanie Nr 271.I.5.2018                                                                    Załącznik Nr 2 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”, prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Zielona, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZACA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w  Rozdziale V pkt. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Zamawiającego w  Rozdziale V pkt 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

……...…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………….,

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………
                                                                            (podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Postępowanie Nr 271.I.5.2018                                                         Załącznik nr 3 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………….……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona” , prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Zielona, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, określonych w Rozdziale V ust 1, pkt. 1.2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..………………….............………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r                     …………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………………….                           …………………………………………

(podpis)

Postępowanie Nr 271.I.5.2018

Załącznik Nr 4 do SIWZ

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE

O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Zielona w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.:

„Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy / należy* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.);

W związku z tym, iż należymy do ww. wskazanej grupy kapitałowej, składamy poniżej listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

1. ………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………

3. ………………………………………………………………………………

..................................................................................

podpis osoby/osób uprawnionej /uprawnionych

do reprezentowania wykonawcy .

* niewłaściwe skreślić

Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w treści niniejszego oświadczenia Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Postępowanie Nr 271.I.5.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………………………………..

/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

| Lp | Opis rodzaju wykonanych robót | Wartość wykonanych robót (netto)** | Data w okresie „od” – „do” oraz miejsce wykonania | Podmiot na rzecz których te roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| …* |  |  |  |  |

……………………............ dnia ………………………..

/miejscowość /                                      /data/

…………………………………………………..…………………

/czytelny podpis-(y) i pieczęć osoby/osób wskazanej -wskazanych w dokumencie,

uprawnionej/uprawnionych do występowania w obrocie prawnym,

reprezentowania wykonawcy i składania

oświadczeń woli w jego imieniu/

UWAGA:

Wykonawca załącza dowody dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane należycie oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami  prawa budowlanego i prawidłowo ukończone

Postępowanie Nr 271.I.5.2018

Załącznik Nr 6 do SIWZ

………………………………..

/Pieczęć firmowa Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB

skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,” Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”

W zamówieniu będą uczestniczyły następujące osoby:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres wykonywanych czynności | Wykształcenie /np. wyższe, średnie/ | Kwalifikacje zawodowe/ numer uprawnień/Zakres/ Data uzyskania/inne informacje2 | Informacja o podstawie do dysponowania osobą |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Projektant w branży elektrycznej |  |  |  |
| 2. |  | Kierownik budowy |  |  |  |
| 3 | 1. 2. 3. 4. | Monterzy sieci i instalacji elektrycznych |  |  | Umowa o pracę (cały etat) każdy |

.

Postępowanie Nr 271.I.5.2018                                                   Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………….……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp),

DOTYCZĄCE BRAKU ORZECZENIA WOBEC NIEGO TYTUŁEM ŚRODKA ZAPOBIEGAWCZEGO ZAKAZU UBIEGANIA SIĘ O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona” prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Zielona

OŚWIADCZAM, że:

wobec podmiotu, który reprezentuję nie wydano orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis

Postępowanie Nr 271.I.5.2018

Załącznik Nr 8 do SIWZ Projekt umowy

UMOWA NR …………………………

zawarta w dniu …………......... r. w Dąbrowie Zielonej,  pomiędzy:

Gminą Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona,

NIP 949-219-57-63, reprezentowaną przez :

Wójta Gminy - mgr Marię Włodarczyk

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy P. Renaty Madej, zwaną dalej w treści umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………….... mającym swoją siedzibę w ………………………………………… przy ulicy ………………………………… działającym na podstawie wpisu do KRS*/ewidencji działalności gospodarczej* nr ……………………………… zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1 ………………………………………………..

2 ………………………………………………..

lub

………………………………………  prowadzącym działalność gospodarczą  pod firmą: ……………………………………….,  z siedzibą:  ……………………………………………………. , działającym na podstawie wpisu do ewidencji  działalności gospodarczej,  zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

W wyniku przeprowadzenia na podstawie obowiązujących przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”  zawiera się umowę o następującej treści:

Przedmiot Umowy

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania w formule „zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z opisem zakresu prac zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (wraz z załącznikami do niego):

1.1 W zakres wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy oświetlenia wchodzi między innymi:

- opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej, (projekt techniczny, projekt budowlany), wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego obejmującej wszystkie elementy opisane PFU  wraz z pozyskaniem niezbędnych map właściwych dla niniejszego opracowania oraz uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń na realizację zadania,

- przeprowadzenie pełnych procedur wnioskowania i uzyskania zgody na przyłączenia nowych obiektów oraz uzyskanie do TAURON Dystrybucja S.A. stosownych warunków dla realizacji tego zadania,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);

- pozyskanie wszelkich warunków, zgód i zezwoleń w tym na wejście w teren;

- uzgodnienie dokumentacji z lokalnym zakładem energetycznym TAURON Dystrybucja S.A. znajdującym się w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 5, 42-202 Częstochowa

- uzyskania od OSD TAURON Dystrybucja S.A. stosownych warunków dla realizacji tego zadania,

- opracowanie harmonogramu prac i uzgodnieniu zarówno z Zamawiającym jak i operatorem OSD,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- uczestnictwa w odbiorach robót,

- wykonanie opracowania powykonawczego- dokumentacji powykonawczej.

Dokumentacja powinna być wykonana w formie zgodnej w szczególności z:

- ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 oraz z 2016 r. poz. 831, 996, 1020);

- ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1332), z późn. zm.);

- ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.Dz.U. z 1917 r. , poz. 459 z późn.zm);

- ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U. z 2017 r. , poz. 1073 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. z 2017 r. z późn.zm.);

- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 z późn.zm.);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie( Dz.U. z 2015 r. poz. 329 z późn.zm);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389);

- obwieszczeniem ministra infrastruktury i rozwoju z dnia 23 maja 2014 r. - w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz.U. z 2014 r. poz. 1040 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (t.j.Dz.U. z 2017 r. poz. 1040 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (t.j.Dz.U. z 2018 r. poz. 620);

- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r, poz.799 ze zm.);

- ustawą z dnia 3 października 2008 r. - o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn.zm.);

- ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21);

- rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1923 z późn.zm.);

- obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112);

- obwieszczeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120. poz. 1126);

- rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1775);

- wytycznymi, jakim powinny odpowiadać projekty oraz realizacja sieci elektroenergetycznych, wg obowiązujących standardów TAURON Dystrybucja S.A.

2. W zakres wykonania prac budowlano-instalacyjnych wchodzi między innymi:

- budowa 19 odcinków linii oświetleniowej,

- montażu 34 szt. słupów oświetlenia ulicznego,

- montażu 34 szt. opraw oświetlenia wraz ze źródłem światła w technologii LED o parametrach opisanych w PFU wraz z wysięgnikami.

- Zestawienie ilość słupów, dł. przewodów opraw i ich mocy do montażu z podziałem na miejscowości znajduje się w pkt. 2.2.1. PFU

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera PFU - Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.

UWAGA:

Na ternie Osiedle Cielętniki przewiduje się zastosowanie słupów metalowych wysokości 4, dostosowanych do montażu opraw parkowych, słupów betonowych dla linii napowietrznej wykonanej przewodem AsXSn 2x25mm2 według rozwiązań katalogowych. Dokładne zoptymalizowane wymiary zostaną ustalone w wykonanych obliczeniach projektowych.

Dla rozbudowy z zasilaniem linią kablową słupy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie posadowione na fundamentach słupowych prefabrykowanych,

- linie kablowe zasilające w gruncie na głębokości do 0,8m.

Pozostałe obszary rozbudowy będą wykonane w formie linii napowietrznej oświetlenia i będą zastosowane słupy z żerdzi betonowych zbrojonych typu ŻN lub Ep wysokości 10m z pogrążeniem w gruncie z pomocą ustrojów zgodnie z rozwiązaniami katalogowymi. Wysięgniki przewidziane dla projektowanych stanowisk słupowych mocowane bocznie do słupa z wysięgiem nad linią zasilania o ramieniu 1,5m.

Dobudowywane odcinki oświetlenia będą zasilane z istniejących obwodów i PPE.

Odcinek nowego oświetlenia ulicy Leśnej między Soborzycami a Cudkowem  oraz Cielętniki Osiedle, zasilany będzie z nowego przyłącza i PPE zlokalizowanego na słupie przyłączeniowym. Punkt PPE umieszczony w skrzynce napowietrznej – nasłupowej, dwukomorowej, przy czym w pierwszej komorze znajdować się musi zabezpieczenie przelicznikowe i licznik zużycia energii elektrycznej (oba elementy przystosowane do plombowania) a w drugiej komorze układ wykonawczy sterujący procesem załączania i wyłączania oświetlenia wykorzystujący zegar astronomiczny oraz stosowne zabezpieczenia obwodu i układu elektrycznego.

3.. Dokumentacja projektowa ma zostać wykonana i oddana Zamawiającemu w następującej liczbie egzemplarzy:

- 5 egz. w wersji papierowej kompletnego projektu wykonawczego oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *PDF, *doc.;

- 2 egz. w wersji papierowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym  w postaci plików z rozszerzeniem *PDF i *doc.;

- 2 egz. w wersji papierowej zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w postaci pliku z rozszerzeniem *PDF;

- 1 egz. w wersji papierowej harmonogramu robót  oraz 1 egz. na nośniku elektronicznym w wersji *PDF oraz  *xls.

4. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:

1) pozyskanie map syt.- wys. w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia;

2) uzgodnienie z Zamawiającym lokalizacji dla nowo powstałych słupów oświetleniowych w terenie;

3) konsultowanie z Zamawiającym istotnych rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalnych i materiałowych mających wpływ na koszty robót budowlanych a także przedłożenie ewentualnych propozycji rozwiązań nie ujętych a istotnych z punktu widzenia Wykonawcy dla prawidłowego wykonania zamówienia;

4) sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji w rozumieniu art. 20 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane;

5) złożenie do Zamawiającego wniosku w celu uzyskania pełnomocnictwa do występowania w jego imieniu przy dokonywaniu czynności w ramach niniejszego postępowania;

6) wydzielenie i zabezpieczenie terenu prowadzonych robót ;

7) wykonywanie robót, odbiorów częściowych oraz organizację na terenie prowadzonych robót w oparciu o aktualne normy i przepisy;

8) wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych oraz uzyskanie odpowiedniej zgody zarządcy drogi na realizację robót rozbudowy oświetlenia,

9) opracowanie dokumentacji powykonawczej, w zakresie wskazanym w pkt.:2.4.4. Wymagania dla etapu odbioru robót w zakresie dokumentacji powykonawczej - PFU

Postanowienia ogólne

§ 2

1. Do obowiązków Wykonawcy, najistotniejszych z punktu widzenia interesu Zamawiającego należą:

1)	terminowe wykonanie przedmiotu umowy;

2) uzyskanie poziomu jakości wymaganego z punktu widzenia funkcji, jaką ma pełnić przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w celu należytego wywiązania się z powyższych obowiązków.

3. Jeżeli umowa nie przewiduje inaczej, wszelkie zawiadomienia lub informacje wymieniane pomiędzy stronami, dokonywane będą na piśmie i uważane będą za doręczone, jeżeli zostały doręczone osobiście, faxem, w formie elektronicznej, pocztą kurierską lub listem poleconym zgodnie z danymi adresowymi wymienionymi poniżej:

1) dla Zamawiającego:

Gmina Dąbrowa Zielona

z siedzibą: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dabrowa Zielona

Telefon: (034) 355 50 18

Fax:(034) 355 50 52

e-mail: ug@dabrowazielona.pl

2) dla Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy,

Adres,

Telefon,

Fax,

e-mail:

4. O każdej zmianie adresu, strony są zobowiązane informować się wzajemnie w terminie 7 dni od daty zaistnienia zmiany. Zawiadomienie staje się skuteczne w dniu następnym po doręczeniu tej informacji drugiej stronie. Brak takiego zawiadomienia skutkuje tym, że korespondencja doręczona na poprzedni adres, będzie uznawana za prawidłowo doręczoną.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu narzędzi, materiałów, sprzętu etc. będących w dyspozycji Wykonawcy.

6. Użyte materiały muszą odpowiadać wymogom / normom obowiązującym dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.).

7. W terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu wykaz pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową w szczególności monterów sieci i instalacji elektrycznych realizujących zadanie pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników robót.

8. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby ujęte w wykazie pracowników o którym mowa w ust. 7, były zatrudnione w okresie realizacji niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.).

9. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wskazanymi w wykazie pracowników, o którym mowa w ust. 7. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

10. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wskazanymi w wykazie pracowników, o którym mowa w ust. 7 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 9 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

11. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zawiadomi właścicieli nieruchomości gruntowych o rozpoczęciu robót, co dotyczy w szczególności prac prowadzonych w obrębie ich nieruchomości.

12. Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca zobowiązuje się zawiadomić TAURON Dystrybucję S.A. o terminie rozpoczęcia prac.

13. W przypadku prowadzenia robót ziemnych należy zachować szczególną ostrożność i bezwzględnie przestrzegać przepisów Prawa budowlanego.

14. Załącznikiem do umowy jest zbiorcze zestawienie kosztów oraz harmonogram rzeczowo – finansowy zadania, w zakresach określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

Termin wykonania

§ 3

1. Wykonawca rozpocznie realizację zadania niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2. Całość działań składających się na przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie do dnia 30.11.2018 r.

3. Termin określony w ust. 2 zastrzeżony jest na korzyść Wykonawcy, co oznacza, iż może on wykonać swoje świadczenie przed upływem tego terminu. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy uznaje się dzień, w którym nastąpi potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości do odbioru robót budowlanych.

4. Termin określony w ust. 2 może ulec zmianie o określoną liczbę dni, w których nie można było wykonywać:

1) dokumentacji projektowej wskutek jednej z poniższych przyczyn:

a) przerw z przyczyn leżących po stronie  Zamawiającego,

b) przerw w opiniowaniu i zatwierdzeniu przez TAURON Dystrybucja S.A. opracowań projektowych trwających  dłużej niż 30 dni i niewynikających z zaniedbań Wykonawcy;

2) robót budowlanych wskutek jednej z poniższych przyczyn:

a) zaistnienia innych okoliczności, niezawinionych przez strony, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,

b) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej określonych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

d) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechania przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

e) wystąpienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

f) wystąpienia braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

5. Po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca po uprzednim uzyskaniu od OSD TAURON Dystrybucja S.A. stosownych warunków dla realizacji tego zadania, przedkłada zamawiającemu dokumentację. Następnie za pisemnym potwierdzeniem Zamawiającego, może rozpocząć następny etap realizacji zamówienia tj. roboty budowlane. W tym celu, w terminie do 5 dni roboczych, Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy teren prowadzonych prac.

6. Z dniem przejęcia terenu, na którym prowadzone będą prace budowlano-montażowe, na Wykonawcę przechodzą wszelkie obowiązki związane z prawidłowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.

7. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) gromadzi na placu budowy sprzęt, materiały, urządzenia, narzędzia etc. – wyłącznie na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko. Zamawiający nie odpowiada za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie majątku Wykonawcy (podwykonawców, dalszych podwykonawców) zgromadzonego na placu budowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 4

1. Strony uzgodniły, że z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

1) brutto tj. łącznie z podatkiem (VAT) ……………………………………. zł,

słownie: …………………………………………………………………………………. zł,

w tym:

2) podatek VAT 23 % : …………………………… zł

słownie: …………………………………………………………… zł

3) wynagrodzenie netto: ……………………………….. zł,

słownie: ……………………………………………………. zł

2. W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą wysokości obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) do wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką tego podatku. Zmiana wynagrodzenia brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT nie wymaga aneksu do umowy.

3. Strony ustalają, że Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 rozliczane będzie na podstawie jednej faktury końcowej, która będzie mogła zostać wystawiona zgodnie z załączonym bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót (podpisanym przez Wykonawcę, Inspektora nadzoru i Zamawiającego).

4. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP 949-219-57-63

5. Zapłata należności za fakturę końcową wystawioną zgodnie z umową dokonywana będzie przelewem na rachunek Wykonawcy w ………………………….. nr konta ………………………………. w terminie do 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego.

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie niezbędne elementy, o których mowa w ustawie o VAT i musi zawierać następujące wskazania:

Nabywca: Gmina Dąbrowa Zielona

Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona

NIP 949-219-57-63

Odbiorca: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42-265 Dąbrowa Zielona

7. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada nr NIP ……………………………….

8. Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą  zapłaty.

9. Podstawą dla wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru końcowego, stwierdzający bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy albo przyjmujący roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, tj. zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 14 pkt 1.

10. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez podwykonawców (dalszych podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do należności powstałych po:

1) zaakceptowaniu przez Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane;

2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

11. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikający z ust. 5, Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie istniejącego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tę zapłatę.

12. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców), strony ustalają następujące zasady płatności wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

1) wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych oświadczeń podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzającego tę zapłatę; ponadto Wykonawca zobligowany jest złożyć wraz z fakturą swoje pisemne oświadczenie o wysokości i terminie wymagalności wynagrodzenia należnego wszystkim podwykonawcom (dalszym podwykonawcom);

2) Wykonawca może upoważnić Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy); w takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na wskazany w tych fakturach rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), przy czym faktura Wykonawcy powinna zawierać informację wskazującą nazwę podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) oraz numer jego rachunku bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia podwykonawcom.

13. W razie naruszenia reguł określonych w ust. 12 lub powzięcia informacji o uchylaniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 7 dni licząc od dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmie wyłącznie należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

14. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 13, uwag dotyczących zamiaru dokonania przez Zamawiającego zapłaty bezpośredniej, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty;

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy;

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

15. W przypadku dokonania płatności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o kwoty wypłacone podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

Odbiór przedmiotu umowy

§ 5

1. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo pisemnie zgłaszać Zamawiającemu potrzebę dokonania odbioru robót.

2. Strony dopuszczają odbiory częściowe (odcinka robót) w celu rozliczenia częściowego, według stopnia zaawansowania robót. Odbiory częściowe zostaną przeprowadzone na wniosek Wykonawcy i odbędą się z podziałem na:

1) odbiór dokumentacji projektowej (przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych);

2) odbiór robót budowlanych polegających na:

a) budowie 19 odcinków linii oświetleniowej,

b) montażu 34 szt. słupów oświetlenia ulicznego,

c) montażu 34 szt. opraw oświetlenia wraz ze źródłem światła w technologii LED o parametrach opisanych w PFU wraz z wysięgnikami

3. Wykonawca zamiar poddania przedmiotu umowy odbiorowi częściowemu zgłasza inspektorowi nadzoru w formie pisemnej, faksem lub pocztą elektroniczną (z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego) na minimum 5 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia odbioru częściowego.

4. Przystąpienie do odbioru częściowego następuje w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy i w oparciu o wykaz robót zgodnie z zakresem określonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

5. Wykaz robót wykonanych częściowo podlega weryfikacji lub korekcie inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiarów porównywanych z zakresem założonym w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

6. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót budowlanych składających się na przedmiot umowy, na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego zgłoszenie wykonanych robót budowlanych do odbioru końcowego. Złożenie wniosku może nastąpić po uzyskaniu wpisu inspektora nadzoru potwierdzającego gotowość do odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie oświadczenia kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy.

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca załącza komplet dokumentów stanowiących dokumentację powykonawczą. Po doręczeniu wniosku Zamawiający w ciągu kolejnych 5 dni wyznaczy termin odbioru końcowego. Czas ten jest niezbędny dla inspektora nadzoru na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których wykonał przedmiot Umowy.

8. W celu dokonania odbioru końcowego, Wykonawca na dzień odbioru, przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów (tzw. operat kolaudacyjny) sprawdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, w skład którego wchodzi między innymi:

1) dokumentacja projektowa z ewentualnymi zmianami powstałymi w trakcie prowadzonych prac potwierdzona akceptacją inspektora nadzoru,

2) STWiORB);

3) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiORB;

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze STWiORB;

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami;

6) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących;

7) dokumentację geodezyjną, zawierającą wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności  usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu (zamawiający dopuszcza złożenie w dniu odbioru, wykonanego przez geodetę szkicu geodezyjnego i oświadczenia geodety stwierdzającego, że dokumentacja geodezyjna została wykonana, a stosowne dokumenty zostały złożone do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Częstochowie);

8) inne dokumenty wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących wykonania i odbioru robót    budowlanych oraz przekazania do użytku obiektów budowlanych w tym między innymi:

a) uaktualniona dokumentacja inwentaryzacji powykonawczej w systemie GIS i formie tabelarycznej,

b) protokoły z wynikami pomiarów elektrycznych, oświetleniowych, karty katalogowe atesty, aprobaty gwarancje itp.,

c) protokół  z rejestracji stanu liczników energii elektrycznej wszystkich PPE dla potrzeb rozliczania efektu modernizacji oświetlenia.

9. W czynnościach odbioru końcowego uczestniczą kierownik budowy i przedstawiciele Zamawiającego. Z czynności odbioru końcowego sporządza się protokół zawierający wszystkie poczynione podczas odbioru ustalenia, zalecenia, uwagi etc.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie jest gotowy do odbioru z powodu niewykonania wszystkich robót budowlanych, to Zamawiający odmówi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy, jeśli upłynął już termin określony w § 3 ust. 2.

11. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru robót i wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad.

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nienadające się do usunięcia, to Zamawiający może:

1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – odpowiednio obniżyć wynagrodzenie za wadliwie wykonane roboty,

2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – zażądać wykonania robót obarczonych wadami po raz drugi (tj. w sposób wolny od wad) wyznaczając Wykonawcy stosowny termin albo odstąpić od umowy w całości lub części w terminie kolejnych 30 dni.

Gwarancja jakości i rękojmia

§ 6

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości – zgodnie z deklaracją ofertową, która dla robót budowlanych i instalacyjnych wynosi ………. miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego stwierdzającego bezusterkowe wykonanie przedmiotu niniejszej umowy .

2. Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres ………. (tj.: na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1), licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji. Wykonawcę obciążają wszelkie koszty i ryzyka związane z koniecznością usunięcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.

4. Szczegółowe warunki gwarancji, określa Oświadczenie Gwarancyjne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik do Umowy i podpisane przez Wykonawcę oraz wydane Zamawiającemu w ramach czynności odbioru końcowego.

§ 7

1. Niezależnie od udzielonej gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji jakości. Postanowienia § 6 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

2. Wybór przysługujących uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości, należy do wyłącznej kompetencji Zamawiającego.

3. Zamawiający ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji jakości po upływie okresu rękojmi lub gwarancji jakości, jeżeli zostały one zgłoszone w tym okresie.

Oświadczenia i zobowiązania stron

§ 8

1. Strony oświadczają, że są w pełni umocowane i władne do zawarcia oraz wykonania umowy.

2. Strony zapewniają się wzajemnie, że zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza praw lub obowiązków innych podmiotów oraz, że nie istnieją jakiekolwiek okoliczności faktyczne lub prawne, które mogłyby z tego tytułu narazić je na odpowiedzialność wobec osób trzecich.

3. Projektantem w branży elektrycznej, który będzie opracowywał dokumentację projektową objętą przedmiotem umowy będzie ……………………………………

4. Obowiązki kierownika budowy ze strony Wykonawcy pełnić będzie: …………………….…………

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4 nie jest traktowana jako zmiana umowy, jednakże dla swej skuteczności wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony  a w przypadku zmiany kierownika budowy także pisemnej akceptacji ze strony Zamawiającego.

6. Zamawiający oświadcza, że powołał Inspektora nadzoru w osobie …………………………………………….. działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332).

7. Zamawiający zobowiązany jest udostępnić dokumenty i dane związane z wykonaniem prac projektowych, będące w posiadaniu Zamawiającego, a mogące mieć wpływ na ułatwienie prac projektowych lub poprawienie ich jakości.

8. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dokumentacji, na Zamawiającego przechodzą autorskie prawa majątkowe do jej jednokrotnego wykorzystania dla potrzeb realizacji inwestycji, bez konieczności składania w tym zakresie jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez strony. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w umowie oraz w załącznikach do umowy zostało skalkulowane w wynagrodzeniu umownym i zaspokaja jego wszelkie pretensje z tego tytułu.

§ 9

1.Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1) protokolarne przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 5;

2) przygotowanie zaplecza budowy, na które składają się odpowiednie pomieszczenia magazynowe do składowania materiałów i narzędzi, pomieszczenia socjalne dla swoich pracowników;

3) zapewnienie stałego kierowania robotami przez kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane;

4) zatrudnienie przy budowie pracowników wykwalifikowanych w zakresie niezbędnym do odpowiedniego i terminowego wykonania robót;

5) zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym tablicą informacyjną), przestrzeganie przepisów BHP oraz przepisów ppoż.;

6) zagospodarowanie we własnym zakresie lub własnym staraniem zdemontowanych opraw, które stanowią odpady;

7) przedkładanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami (karty przekazania odpadów);

8) ponoszenie odpowiedzialności z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami.,

9) koordynowanie prac podwykonawców (dalszych podwykonawców).

2. W terminie 14 dni, licząc od dnia podpisania umowy Wykonawca opracuje harmonogram rzeczowo – finansowy i przedłoży go Zamawiającemu.

3. Zamawiający w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia harmonogramu rzeczowo-finansowego może zgłosić uwagi do treści tego dokumentu. W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest do korekty harmonogramu oraz do ponownego przedłożenia go Zamawiającemu w terminie kolejnych 7 dni. Złożenie harmonogramu przez Wykonawcę oraz niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag do harmonogramu nie oznacza, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność za jego treść.

§ 10

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 6;

2) dokonywanie odbiorów wykonanych prac na zasadach określonych w § 5 niniejszej umowy;

3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego obejmującego przedmiot Umowy;

4) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane usługi i odebrane prace.

§ 11

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej: deliktowej i kontraktowej, zakresu robót budowlanych objętych niniejszą umową – na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł.

2. Wykonawca zobligowany jest do utrzymania ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 1, przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, tj. aż do dnia spisania protokołu odbioru końcowego, stwierdzającego bezusterkową realizację przedmiotu umowy albo przyjmującego roboty wadliwie wykonane z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia, tj. zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 12 pkt 1.

3. Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobligowany jest przedstawić kopię polisy ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego opłacania składek.

Podwykonawstwo

§ 12

1. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy (podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy) faktury / rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

3. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia projektu umowy o podwykonawstwo, Zamawiający uprawniony jest do składania pisemnych zastrzeżeń do tego projektu. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełniania wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, niniejszej umowie oraz długości terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane - w terminie 7 dni, licząc od dnia jej zawarcia.

5. W terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej kopii umowy o podwykonawstwo, Zamawiający ma prawo zgłosić pisemny sprzeciw do tej umowy.

6. Wykonawca (podwykonawca, dalszy podwykonawca) zamówienia na roboty budowlane obowiązany jest przedkładać Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł. Postanowienia ust. 2 stosuje się odpowiednio.

7. Każda umowa o podwykonawstwo powinna zawierać postanowienia spójne i niekolidujące z postanowieniami niniejszej umowy oraz określać w szczególności:

1) precyzyjny zakres świadczeń powierzonych podwykonawcy;

2) zasady odbioru wykonanych prac;

3) wysokość i zasady płatności (w tym termin płatności) wynagrodzenia należnego podwykonawcy;

4) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii zawartych umów z podwykonawcami;

5) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom ich wynagrodzenia;

6) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego.

8. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy;

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za zgodność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z postanowieniami niniejszej umowy i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony ustalają, że niezłożenie przez Zamawiającego zastrzeżeń lub sprzeciwu do umów z podwykonawcami – nie zwalnia Wykonawcy z tej odpowiedzialności.

10. Postanowienia ust. 1 - 9 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

§ 13

1. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty za generalne wykonawstwo ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do niniejszej umowy.

2. Suma wartości robót zlecanych na rzecz podwykonawców (dalszych podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

4. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 14

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie i wynosi ……………………. zł. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

2. Zabezpieczenie może zostać wniesione wyłącznie w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie o treści zaakceptowanej przez Zamawiającego, także co do formy, wartości i okresu ważności. Zabezpieczenie składane w takiej formie powinno zabezpieczać uprawnienie Zamawiającego wynikające z art. 150 ust. 7-10 ustawy Pzp;

4. Niedopuszczalne są zapisy w dokumencie stanowiącym zabezpieczenie należytego wykonania umowy utrudniające egzekwowanie roszczeń Zamawiającego, w szczególności zawierające:

1) żądanie uwierzytelnienia funkcji lub podpisu Wójta Gminy Dąbrowa Zielona;

2) żądanie osobistego stawiennictwa w siedzibie udzielającego gwarancji upoważnionego przedstawiciela Gminy Dąbrowa Zielona;

3) żądanie wyspecyfikowania niewykonanych lub nienależycie wykonanych robót.

§ 15

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ……………………………………………………. .

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w celu zaspokojenia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia stwierdzonych wad oraz roszczeń o zapłatę kar umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

3. Wykonawca zapewni, aby wniesione zabezpieczenie zachowało moc wiążącą przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz określony w § 7 ust. 1 okres rękojmi. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia.

4. Część kwoty zabezpieczenia (70 %) gwarantująca zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy zostanie zwolniona lub zwrócona Wykonawcy w terminie 30 dni od daty końcowego odbioru przedmiotu umowy i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany.

5. Pozostałe 30% kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy. Liczenie terminu 15 dni następuje od daty upływu okresu rękojmi za wady.

6. Jeżeli okres ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy przedstawionego przez Wykonawcę jest krótszy niż wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Warunkiem koniecznym zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu zakończenia robót jest ustanowienie akceptowanego przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (nowego lub zmiany dotychczasowego).

7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w § 14 ust. 2, pod warunkiem, że zmiana ta zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

Odstąpienie od Umowy

§ 16

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia, w którym dowiedział się o zaistnieniu jednej lub kilku następujących okoliczności:

1) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej;

2) nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności opracowywania dokumentacji projektowej lub przejęcia placu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę placu budowy;

3) opóźnienia w rozpoczęciu przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych, jeżeli stan taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania Zamawiającego;

4) nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy przez okres przekraczający 7 dni kalendarzowych;

5) wykonywania przez Wykonawcę robót niezgodnie z dokumentacją;

6) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu wykonawstwa;

7) pozostawania przez Wykonawcę w zwłoce z realizacją przedmiotu umowy tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie określonego w § 3 ust. 2 terminu zakończenia realizacji;

8) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 21-dniowej zwłoce z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2 pkt 1;

9) rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, a w szczególności wykonywania robót budowlanych niezgodnie z warunkami zamówienia lub ofertą;

10) stwierdzenia, że Wykonawca nie ubezpieczył lub nienależycie ubezpieczył zakres robót objętych niniejszą umową, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 1;

12) ustalenia, iż wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie należytego wykonania umowy utraciło moc wiążącą a Wykonawca nie złożył zabezpieczenia na dalszy okres;

13) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) w trybie § 4 ust. 15.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania przyczyny odstąpienia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w związku z zaistnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

§ 17

1. W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

1) wstrzymać dalszą realizację umowy poza robotami określonymi przez Zamawiającego a koniecznymi dla zabezpieczenia prac już wykonanych;

2) usunąć sprzęt budowlano – montażowy oraz wycofać swój personel z terenu budowy;

3) uporządkować teren budowy;

4) przekazać Zamawiającemu wszelkie prawa (tytuły etc.) dotyczące przedmiotu umowy – aktualne na dzień odstąpienia;

5) dostarczyć Zamawiającemu całą dokumentację techniczną, wszelkie rysunki, specyfikacje i inne dokumenty związane z realizacją przedmiotu umowy – aktualne na dzień odstąpienia.

2. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie wyłącznie za roboty budowlane wykonane na dzień odstąpienia od umowy. Podstawą do wyceny wykonanych robót będzie protokół inwentaryzacji stanu zaawansowania robót, sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Postanowienia dotyczące płatności dla podwykonawców (dalszych podwykonawców) stosuje się odpowiednio.

3. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający:

1) ma prawo żądać wydania wykonanej części przedmiotu umowy oraz zlecić wykonanie poprawek, uzupełnień lub dokończenie przedmiotu umowy innej osobie i nie będzie to stanowić naruszenia praw autorskich. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie opracowań zależnych bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu;

2) może wejść na teren budowy i zakończyć realizację przedmiotu umowy we własnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotów.

4. W sytuacji opisanej w ust. 3, Zamawiającemu przysługuje wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary umownej.

Kary umowne

§ 18

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

1) każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

2) każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 2 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

3) każdy dzień zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym zgodnie z § 5 ust. 11 lub § 5 ust. 12 pkt 2 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

4) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu dokumentacji ubezpieczeniowej zgodnie z § 11 ust. 3 – w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

5) nieubezpieczenie lub wadliwe ubezpieczenie niniejszego kontraktu w stosunku do postanowień § 11 ust. 1 i 2 – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy stwierdzony dzień braku ubezpieczenia lub wadliwego ubezpieczenia;

6) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu harmonogramu rzeczowo-finansowego w stosunku do terminu określonego w § 9 ust. 2 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

7) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 9 ust. 3 - w wysokości 0,01 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

8) odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3;

9) brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

10) nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

11) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia całkowitego netto wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 za każdy taki stwierdzony przypadek;

13) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu wykazu pracowników realizujących roboty budowlane objęte niniejszą umową w terminie określonym w § 2 ust. 7 w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki;

14) każdy dzień zwłoki Wykonawcy w przedłożeniu Zamawiającemu kopii umowy o pracę zawartej przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wskazanymi w wykazie pracowników o którym mowa w § 2 ust. 8 w wysokości 90 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 8;

15) brak zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy pracowników wskazanych w wykazie, o którym mowa w § 2 ust. 7 w wysokości 1.000,00 zł za każdego niezatrudnionego pracownika, za każdy miesiąc niezatrudnienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych zapłaty odszkodowania przenoszącego wysokość określonych kar umownych.

Zmiany umowy

§ 19

1. Poza przesłankami opisanymi w § 3 ust. 4 strony mają prawo do zmiany umowy jedynie na zasadach określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uzgodnienia w tym zakresie wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Zamawiającego a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych poniżej warunków ich wystąpienia oraz warunków zmiany umowy:

- w zakresie zmiany terminu zakończenia przedmiotu zamówienia objętego umową o określoną liczbę dni, w których nie można było wykonywać:

a) dokumentacji projektowej dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych udokumentowanymi:

- okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego,

- zmianami będącymi następstwem działania organów administracji,

- przerwami spowodowanymi przedłużeniem się procedury opiniowania i zatwierdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A. opracowań projektowych, trwającymi dłużej niż 30 dni i niewynikającymi z zaniedbań Wykonawcy

- opóźnieniami w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Wykonawcy, skutkującymi niemożnością rozpoczęcia lub prowadzenia prac pomimo zachowania należytej staranności.

b) robót budowlanych dopuszczalne jest wprowadzenie zmian spowodowanych udokumentowanym:

- okolicznościami, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będące następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,

- wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

- brakiem możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- wystąpienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne dla Stron niemożliwe do przewidzenia, i którego skutkom nie da się zapobiec, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

- w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i dotyczą zmiany:

a) obowiązującej stawki VAT:

- jeśli dojdzie do podwyższenia stawki VAT, Strony uzgadniają zwiększenie wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w  kwocie podatku VAT spowodowanej podwyższeniem stawki podatku VAT,

- jeśli dojdzie do obniżenia stawki VAT, Wykonawca wyraża zgodę na zmniejszenie wynagrodzenia o kwotę stanowiącą  różnicę kwoty podatku VAT spowodowaną obniżeniem stawki podatku VAT;

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

3) w zakresie zmiany osoby projektanta lub kierownika budowy: za zgodą Zamawiającego, Wykonawca ma prawo dokonać zmiany  projektanta lub kierownika budowy, pod warunkiem, iż nowe osoby będą legitymować się odpowiednimi kwalifikacjami

4) w zakresie pozostałych zmian wynikających ze zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, Strony z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz poszanowania interesów każdej ze stron będą zmierzać do dostosowania umowy do zmian wynikających z wprowadzenia nowych przepisów prawa;  w takim wypadku zmiany umowy ograniczać się będą do konieczności wynikającej ze zmiany powszechnie obowiązującego prawa, tj. nie mogą być dokonane wówczas, gdy przepisy takie mają charakter dyspozycyjny (względnie obowiązujący).

Postanowienia końcowe

§ 20

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 21

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa zamówień publicznych.

§ 22

Wszelkie spory, które mogą powstać w związku z realizacją niniejszej umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

Umowa została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca a dwa Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                                WYKONAWCA:

załącznik do umowy

OŚWIADCZENIE GWARANCYJNE (gwarancja jakości)

Dotyczy: „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbrowa Zielona”

Gwarantem jest:

……………………………………….

………………………………………

………………………………………

Zamawiającym - Uprawnionym z tytułu gwarancji jest:

Gmina Dąbrowa Zielona

Plac Kościuszki

42-265 Dąbrowa Zielona

§1

Przedmiot i termin gwarancji

1. Niniejsza gwarancja obejmuje przedmiot zadania pn.:” Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Zielona” określony w Umowie Nr ………………………………………

2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu niniejszego Oświadczenia Gwarancyjnego za cały przedmiot umowy, w tym także za części realizowane przez podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację wszystkich zobowiązań, o których mowa w § 1 ust. 2 Umowy.

3. Termin gwarancji wynosi ……… miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego na wykonany przedmiot umowy.

4. Ilekroć w niniejszym Oświadczeniu Gwarancyjnym jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 K.c

5. Gwarant oświadcza, że objęty niniejszym Oświadczeniem Gwarancyjnym przedmiot gwarancji został wykonany zgodnie z umową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi.

6.	Gwarancja obejmuje:

1) wady wykonawstwa,

2) wady materiałowe.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości za wady fizyczne zmniejszające
wartość użytkową, techniczną lub estetyczną przedmiotu gwarancji.

§2

Obowiązki i uprawnienia stron

1.	W przypadku wystąpienia jakiekolwiek wady w przedmiocie umowy Zamawiający jest uprawniony do:

1) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy;

2) w przypadku gdy dany element wchodzący w zakres przedmiotu umowy był już dwukrotnie naprawiany do żądania wymiany tego elementu na nowy, wolny od wad;

3) wskazania trybu usunięcia wady /wymiany rzeczy lub elementów na wolne od wad;

4) żądania od Gwaranta odszkodowania obejmującego zarówno poniesione straty, jak i utracone korzyści, jakich doznał Zamawiający lub osoby trzecie na skutek wystąpienia wad;

5)	żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przystąpienia do usuwania wad w
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 12 ust. 1 umowy za każdy
dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu wyznaczonego przez
Zamawiającego na usunięcie wad.

2.	W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, Gwarant jest zobowiązany do:

1) nieodpłatnego usuwania wad ujawnionych po odbiorze końcowym, zgłoszonych Gwarantowi przez Zamawiającego pisemnie, faksem lub w formie elektronicznej;

2) terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na rzecz wolną od wad;

3) zapłaty kary umownej.

3.	Uprawnienia z tytułu gwarancji jakości nie dotyczą wad powstałych na skutek:

1) siły wyższej to jest: stanu wojny, stanu klęski żywiołowej i innych zdarzeń określonych w umowie,

2) normalnego zużycia przedmiotu gwarancji lub jego części,

3) szkód wynikłych z winy użytkownika, a w szczególności użytkowania w sposób niezgodny z zasadami eksploatacji, o ile Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemną informację o tych zasadach

lub

4)	szkód wynikłych z użytkowania przedmiotu gwarancji w sposób sprzeczny z jego
przeznaczeniem.

§3

Przeglądy gwarancyjne

1.	Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą co 12 miesięcy licząc od pierwszego miesiąca obowiązywania niniejszej gwarancji.

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem.

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego oraz co najmniej dwie osoby wyznaczone przez Gwaranta.

4. Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję przeglądową.

5.	Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządza się szczegółowy Protokół Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej dwóch egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Gwaranta.

6. W przypadku nieobecności przedstawicieli Gwaranta, zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu.

§ 4 
Tryby usuwania wad

1.	Gwarant obowiązany jest przystąpić do usuwania ujawnionej wady w ciągu 2 dni od daty otrzymania wezwania Zamawiającego lub daty sporządzenia Protokołu Przeglądu Gwarancyjnego. Termin usuwania wad nie może być dłuższy niż 14 dni od daty podpisania do usuwania awarii (tryb zwykły).

2.	Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie strony Protokołu odbioru prac koniecznych do usunięcia wad.

3.	W przypadku kiedy ujawniona wada ogranicza lub uniemożliwia działanie części lub całości przedmiotu umowy, a także, gdy ujawniona wada może skutkować zagrożeniem dla życia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem środowiska, wystąpieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiającego lub osób trzecich, jak również w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki awaria będzie usunięta przez Gwaranta w ciągu 48 godzin. Gwarant zostanie powiadomiony o takiej awarii w ciągu 12 godzin od jej wystąpienia (tryb awaryjny).

§ 5

Porozumiewanie się stron umowy gwarancji

1.	Wszelka komunikacja pomiędzy stronami wymaga zachowania formy pisemnej.

2.	Komunikacja za pomocą faksu lub e-maila będzie uważana za skuteczną, o ile treść telefaksu lub e-maila zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie. Data otrzymania telefaksu lub e-maila następnie potwierdzonego na piśmie będzie uważana za datę otrzymania pisma.

3.	Wszelkie pisma skierowane do Gwaranta należy wysyłać na adres:

…………………………………………..

………………………………………………

4.	Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego należy wysyłać na adres:

Gmina Dąbrowa Zielona

z siedzibą: Urząd Gminy w Dąbrowie Zielonej

Plac Kościuszki 31

42- 265 Dąbrowa Zielona.

5.	O zmianach danych teleadresowych, o których mowa w ust. 3 Gwarant zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili zaistnienia zmian, pod rygorem uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczony.

6.	Gwarant jest obowiązany w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o upadłość lub likwidację powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

§ 6 
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. Niniejsze Oświadczenie Gwarancyjne powinno być interpretowane w zgodzie z celem umowy o roboty budowlane zawartej między stronami oraz zgodnym zamiarem stron wyrażonym poprzez zawarcie umowy o roboty budowlane oraz niniejszego Oświadczenia.

3. Wszelkie zmiany niniejszego Oświadczenia Gwarancyjnego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

4. Oświadczenie Gwarancyjne sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

data: …………………………..

podpis przyjmującego

oświadczenie gwarancyjne:

podpis gwaranta:

Postępowanie Nr 271.I.5.2018                                                              Załącznik Nr 11 do SIWZ

Wykonawca:

……………………………………………………….……………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: uPzp),

POTWIERDZAJĄCE, ŻE OFEROWANE OPRAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Rozbudowa oświetlenia na terenie gminy Dąbrowa Zielona” prowadzonego przez Gminę Dąbrowa Zielona

OŚWIADCZAM, że:

obliczenia parametrów oświetleniowych dla przewidzianej geometrii montażu opraw oświetlenia LED na odcinkach ulic i dróg spełniają spodziewane poziomy

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

# Text boxes

Pi = Pi(C) x 60% + Pi(O) x 25% + Pi(G) x 15%