Załącznik nr 1

do zapytania ofertowego

WYKAZ

URZĄDZEŃ I WYPOSAŻENIA DLA KUCHNI ŻŁOBKA ZLOKALIZOWANEJ W OBIEKCIE „PRZEDSZKOLA W DĄBROWIE ZIELONEJ”

| Lp. | Nazwa | symbol oznaczenie | Wymiary mm | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pom. nr 1.11 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół do pracy (narożny) | 7.1. | 1000x600/1000x700 x 850 | 1 |  |  |  |
| 2. | Taboret grzewczy gazowy na podstawie do podgrzewu naczynia (butla gazowa 11 kg) | 2 | 580x580x720 | 1 |  |  |  |
| 3. | Kuchnia gazowa 4 palnikowa (butla gazowa 11 kg) | 1 | 800x700x900 | 1 |  |  |  |
| 4. | Stół do pracy z półką (narożny). W części dłuższej stołu podział po ½ na część zamykaną i zestaw szuflad | 7.2. | 1500x600/1800x600 x 850 | 1 |  |  |  |
| 5. | Stół z dwoma zlewami i półką, w części stołu część zamykana | 7.3. i 10 | 2100x600x850 | 1 |  |  |  |
| 6. | Stół z basenem | 11 | 600x600x850 | 1 |  |  |  |
| 7. | Grill gazowy ustawiany na blacie stołu (butla gazowa 11 kg) | brak | ok. 600x600 | 1 |  |  |  |
| 8. | Okap kuchenny przyścienny z wyciągiem elektrycznym, łapaczami tłuszczu, oświetleniem i króćcem przyłączeniowym | brak | 1500x900x400 | 1 |  |  |  |
|  | pom. nr 1.12 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół ze zlewem i półką | 7.4. i 9 | 1500x600x850 | 1 |  |  |  |
| 2. | Stół z dwoma zlewami (narożny) i otworem pod młynek koloidalny | 7.5. i 8 | 1300x600/1500x600 x 850 | 1 |  |  |  |
| 3. | Sterylizator do jaj | 6 | - | 1 |  |  |  |
| 4. | Lodówka podblatowa | brak | 510x620x800 | 1 |  |  |  |
|  | Pom. nr 1.13 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Szafka ubraniowa | brak | 800x490x1800 | 1 |  |  |  |
|  | pom. nr 1.17 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Stół ze zlewem, otworem na odpadki i miejscem na zmywarkę i otworem na młynek koloidalny | 7.6. i 12 | 1700x600x850 | 1 |  |  |  |
| 2. | Zmywarka podblatowa z dozownikiem płynów myjących i płuczących | 4 | 600x600x820 | 1 |  |  |  |
| 3. | Regał przelotowy | 13 | 700x400x100 | 1 |  |  |  |
| 4. | Młynek koloidalny z włącznikiem pneumatycznym | brak | - | 2 |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

Uwaga!

1.  W kolumnie 3 podano oznaczenie zgodne z Zał. Nr 2 – rys. kuchnia.

2.  Wymiary elementów  wyposażenia należy sprawdzić na budowie.

3.  Zasilanie urządzeń gazowych  z 1 wspólnej butli gazowej 11 kg.