Numer ogłoszenia: 192222 - 2015; data zamieszczenia w BZP: 29.07.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 174706 - 2015 data 13.07.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Dąbrowa Zielona, Plac Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona, woj. śląskie, tel. 034 3555018, fax. 034 3555052.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

- Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.

- W ogłoszeniu jest: Zakres zadania obejmuje: 1.Zaprojektowanie i wykonanie 53 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach osób prywatnych o mocy od 1,5 kWp do 4,5 kWp w tym 38 mikroinstalacji wykonanych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 o łącznej mocy nie mniejszej niż 94,5 kWp oraz 15 mikroinstalacji wykonanych na budynkach gospodarczych o łącznej mocy nie mniejszej niż 43,5 kWp. 2.Instalacje będą zaprojektowane w oparciu o posiadany przez Gminę Dąbrowa Zielona Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji wykona inwentaryzację poszczególnych lokalizacji na których mają być wykonane instalacje. 3.Wykonawca opracowaną kompletną dokumentację projektową wraz z kosztorysem ofertowym przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem wykonywania instalacji. 4.Instalacje mają spełniać wymagania konieczne do przyłączenia do sieci energetycznej stawiane przez miejscowego operatora sieci - mają być gotowe do przyłączenia wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą przez zakład energetyczny. 5.Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym , stanowiącym załącznik do SIWZ. 6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona, z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę. Wszystkie urządzenia, armatura i osprzęt muszą być nowe (muszą mieć datę produkcji z roku ich zabudowy lub roku poprzedzającego zabudowę). Instalacja powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego, zapisami Programu Funkcjonalno Użytkowego, SIWZ, obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. 7.Zaleca się, aby Wykonawca dokładnie zapoznał się ze SIWZ i Programem Funkcjonalno-Użytkowym tak , aby oferta dotyczyła wszystkich możliwych robót budowlanych w sposób gwarantujący prawidłowe i kompletne wykonanie zamówienia. Wskazanym jest, aby każdy Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów objętych zamówieniem. 8. W przypadku, gdy w niniejszym postępowaniu opisano materiały za pomocą podania nazwy ich producenta , patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż materiały, które one zastępują. W takiej sytuacji Wykonawca stosując materiały równoważne zobowiązany jest zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania Zamawiającego. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami , świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektu oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

- W ogłoszeniu powinno być: Zakres zadania obejmuje: 1.Zaprojektowanie i wykonanie 53 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach osób prywatnych o mocy od 1,5 kWp do 4,5 kWp w tym 39 mikroinstalacji wykonanych na budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 300 m2 o łącznej mocy nie mniejszej niż 96,5 kWp oraz 14 mikroinstalacji wykonanych na budynkach gospodarczych o łącznej mocy nie mniejszej niż 41,0 kWp. 2.Instalacje będą zaprojektowane w oparciu o posiadany przez Gminę Dąbrowa Zielona Program Funkcjonalno-Użytkowy. Wykonawca przed opracowaniem dokumentacji wykona inwentaryzację poszczególnych lokalizacji na których mają być wykonane instalacje. 3.Wykonawca opracowaną kompletną dokumentację projektową wraz z kosztorysem ofertowym przedstawi zamawiającemu do zatwierdzenia przed rozpoczęciem wykonywania instalacji. 4.Instalacje mają spełniać wymagania konieczne do przyłączenia do sieci energetycznej stawiane przez miejscowego operatora sieci - mają być gotowe do przyłączenia wraz z niezbędną dokumentacją wymaganą przez zakład energetyczny. 5.Szczegółowy opis zamówienia przedstawiono w Programie Funkcjonalno-Użytkowym , stanowiącym załącznik do SIWZ. 6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlano-montażowych polegających na montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach prywatnych na terenie Gminy Dąbrowa Zielona, z materiałów i urządzeń własnych Wykonawcy lub zakupionych przez Wykonawcę.